## Slide 1: Warmtepomp Informatie Avond Maandag 9-3-2026 George Poel – george@ecoheemskerk.nl

## Slide 2: Een veranderende wereld
Vanaf de ‘60-er jaren is aardgas onze goedkope verwarmingsbron geweest
Er zijn meerdere redenen om verwarming op gas uit te faseren
  Opwarming aarde
  Hoge kosten gas
  Afhankelijkheid dictatoriale landen verlagen
  Comfort
  …

## Slide 3: Warmtepomp
Hoe werkt het?
Wat dien je te weten / af te wegen voor aanschaf?
Is verwarmen met een warmtepomp duurder of goedkoper?

## Slide 4
Drijfveer (K,C,P,€,?)
Warmte afgifte
Warmtevraag
kW
90°C
<50°C
Warmtepomp
Energie uit water/lucht
Electra
Warmte
WP Concept
kW
Soorten Warmtepompen
Centraal of lokaal verwarmd
Geluid
€
Duurzaamheids lening
Subsidie
€
Initiele kosten
Jaarlijkse kosten
Verschil CV
Ruimte
Spaar-
douche
Bad
Warmwater
(na)verwarmen
Impact op installatie/Infra
Financiën

## Slide 5
Drijfveer (K,C,€,P,?)
Warmte afgifte
Warmtevraag
kW
90°C
<50°C
Warmtepomp
Energie uit water/lucht
Electra
Warmte
WP Concept
kW
Centraal of lokaal verwarmd
Geluid
€
Duurzaamheids lening
Subsidie
€
Initiele kosten
Jaarlijkse kosten
Verschil CV
Ruimte
Spaar-
douche
Bad
Warmwater
(na)verwarmen
Impact op installatie/Infra
Soorten Warmtepompen
Financiën

## Slide 6: Drijfveren
Klimaat
Financieel
Politieke onafhankelijkheid
Comfort
??
Drijfveer (K,C,P,€,?)

## Slide 7
Drijfveer (K,C,P,€,?)
Warmte afgifte
Warmtevraag
kW
90°C
<50°C
Warmtepomp
Energie uit water/lucht
Electra
Warmte
WP Concept
kW
Centraal of lokaal verwarmd
Geluid
€
Duurzaamheids lening
Subsidie
€
Initiele kosten
Jaarlijkse kosten
Verschil CV
Ruimte
Spaar-
douche
Bad
Warmwater
(na)verwarmen
Impact op installatie/Infra
Soorten Warmtepompen
Financiën

## Slide 8: Warmtepomp Concept
Warmtepomp
Energie uit water/lucht
Electra
Warmte
kW
1 kWh
3 kWh
4 kWh
Minder energie nodig, hierdoor goedkopere warmte
Temp rond 7°C
Temp rond 35°C

## Slide 9
Drijfveer (K,C,P,€,?)
Warmte afgifte
Warmtevraag
kW
90°C
<50°C
Warmtepomp
Energie uit water/lucht
Electra
Warmte
WP Concept
kW
Centraal of lokaal verwarmd
Geluid
€
Duurzaamheids lening
Subsidie
€
Initiele kosten
Jaarlijkse kosten
Verschil CV
Ruimte
Spaar-
douche
Bad
Warmwater
(na)verwarmen
Impact op installatie/Infra
Soorten Warmtepompen
Financiën

## Slide 10: Warmte afgifte
65°C
0°C
Buiten temp. (Bron)
Verwarming Water temp.
0°C
30°C
Buiten temp. (Bron)
Verwarming Water temp.
Rendement warmtepomp daalt bij groter temperatuurverschil Bron - Afgifte

## Slide 11: Geleverde energie per kWh stroomverbruik

## Slide 12: Praktijk

## Slide 13
Drijfveer (K,C,P,€,?)
Warmte afgifte
Warmtevraag
kW
90°C
<50°C
Warmtepomp
Energie uit water/lucht
Electra
Warmte
WP Concept
kW
Centraal of lokaal verwarmd
Geluid
€
Duurzaamheids lening
Subsidie
€
Initiele kosten
Jaarlijkse kosten
Verschil CV
Ruimte
Spaar-
douche
Bad
Warmwater
(na)verwarmen
Impact op installatie/Infra
Soorten Warmtepompen
Financiën

## Slide 14: Warmte vraag
2. Warmwater
Spaar-
douche
Bad
Verwarming
1. Verwarmen woning
Isolatie
Verwarmde ruimtes
De duur van verwarming
Spaardouche
5 Minuten
Warm/koud douchen

## Slide 15: Welke isolatie gewenst
Warmteverlies beperken
Koude afstraling beperken
Doelstelling is comfort via:
Huizen vanaf 1992 hebben voldoende isolatie om bijna altijd aan die voorwaarden te voldoen
Woningen met na-isolatie tot dat isolatie niveau zijn uiteraard vergelijkbaar ( Rc van 2,5 voor bouwdelen / Spouwmuurisolatie)
Bij lager isolatieniveau altijd even afwegen in tussenstap of extra isolatie nodig is
Notes: Voor de meeste bewoners is dit werkzaam. Meer is beter voor milieu. Soms nodig voor minimaal behaaglijkheidsgevoel. Heter stoken helpt.

## Slide 16
Drijfveer (K,C,P,€,?)
Warmte afgifte
Warmtevraag
kW
90°C
<50°C
Warmtepomp
Energie uit water/lucht
Electra
Warmte
WP Concept
kW
Soorten Warmtepompen
Centraal of lokaal verwarmd
Geluid
€
Duurzaamheids lening
Subsidie
€
Initiele kosten
Jaarlijkse kosten
Verschil CV
Ruimte
Spaar-
douche
Bad
Warmwater
(na)verwarmen
Impact op installatie/Infra
Financiën

## Slide 17: Soorten Warmtepompen (1)
Verwarming deel
Deels
Hybride warmtepomp
Volledig
All Electric warmtepomp

## Slide 18: Soorten Warmtepompen (2)
Warmte bron
Afgifte aan Lucht
Water
Lucht
Afgifte aan Water
Afgifte aan Water
Inverter Airco
Lucht-Water WP
Water-Water (Bodem) WP

## Slide 19: Van deels naar volledig (Hybride -> All Electric)
Na-isoleren laatste onderdelen
Laag temperatuur verwarmingen (wat nog niet voldoet)
  Aanvoertemperatuur van 55 naar 40-45C
Warmwater voor douche/bad
  Boilervat
  Boiler
  Doorstroom verwarmer
Groter vermogen Warmtepomp

## Slide 20
Drijfveer (K,C,P,€,?)
Warmte afgifte
Warmtevraag
kW
90°C
<50°C
Warmtepomp
Energie uit water/lucht
Electra
Warmte
WP Concept
kW
Soorten
Centraal of lokaal verwarmd
Geluid
€
Duurzaamheids lening
Subsidie
€
Initiele kosten
Jaarlijkse kosten
Verschil CV
Ruimte
Spaar-
douche
Bad
Warmwater
(na)verwarmen
Impact op installatie/Infra
Financiën

## Slide 21: Impact op huis installatie / omgeving
Ruimte
Warmwater (na)verwarmen
Meterkast
Vergunning indicatie: - Bij monument
- Bodem warmtepomp
- Goed zichtbaar (grootte) Omgevingsloket.nl
Omgeving

## Slide 22: Verduurzamings route

## Slide 23: Verduurzamings route verwarming
Warm water
Verwarming
Combi CV
WP+CV
WP

## Slide 24: Verduurzamings route warm water
Warm water
Verwarming
Combi CV
WP+CV
WP
Electrische
Boiler
WP
Boiler
Doorstroom
Verwarmer
Energie Opslag

## Slide 25: Verduurzamings routes verwarming en warm water
Warm water
Verwarming
Combi CV
WP+CV
WP
Electrische
Boiler
WP
Boiler
Doorstroom
Verwarmer
Energie Opslag

## Slide 26
Drijfveer (K,C,P,€,?)
Warmte afgifte
Warmtevraag
kW
90°C
<50°C
Warmtepomp
Energie uit water/lucht
Electra
Warmte
WP Concept
kW
Soorten
Centraal of lokaal verwarmd
Geluid
€
Duurzaamheids lening
Subsidie
€
Initiele kosten
Jaarlijkse kosten
Verschil CV
Ruimte
Spaar-
douche
Bad
Warmwater
(na)verwarmen
Impact op installatie/Infra
Financiën

## Slide 27: Financiën – besparen stookkosten
Verschil in kosten warmte van CV-ketel of warmte van WP
  CV-Ketel 1m3 gas kost €1,38 en levert ~8,8 kWh warmte
  Warmtepomp 8,8 kWh warmte kost 2,2kWh elektra (COP=400%). De kosten zijn 2,2 x €0,26 = €0,58
  Het voordeel is €0,80 / bespaarde m3 gas

## Slide 28: Financiën – Stookkosten lange termijn (milieu defensie)
Verschil in kosten warmte van CV-ketel of warmte van WP
  CV-Ketel 1m3 gas kost €1,42 en levert ~8,8 kWh warmte
  Warmtepomp 8,8 kWh warmte kost 2,2kWh elektra (COP=400%). De kosten zijn 2,2 x €0,21 = €0,46
  Het voordeel is €0,96 / bespaarde m3 gas
Warmtepomp: €1,- / m3 goedkoper

## Slide 29: Financiën
Indien All-Electric (geen gasaansluiting meer nodig)
  Besparing vastrecht gas is €350,- per jaar
All Electric / van het gas: €1,- per dag besparing

## Slide 30: Financiën – besparing samengevat
 | Hybride warmtepomp | All Electric warmtepomp
Hoeveelheid gas besparing | 60%-80% | 100%
Besparing per m3 | ~ €1.- | ~ € 1,-
Besparing per dag |  | ~ € 1,-

## Slide 31: Financiën
Subsidie
Lening
  Duurzaamheidslening (gemeente)
    Van € 2.500 tot € 25.000, rente 1,7%
  Energiebespaarlening (warmtefonds) - Van € 2.500 tot € 25.000, rente 0% - 4,2%
    Verzamelinkomen < € 60.000, rente 0%
Spaargeld

## Slide 32: Financieel samengevat
Met een warmtepomp kan je goedkoper ‘warmte’ maken dan met een CV.
Om dat te kunnen doen geef je initieel extra geld uit.
Bij stijgende energie kosten wordt het verschil in jaarlijkse stookkosten groter
  “De Warmtepomp verdient zich sneller terug”
Hoge vraag en beperkt aanbod zorgt voor hoge aanschaf prijzen op dit moment
Overheids maatregelen sturen de terugverdientijd
  Energie belasting
  Prijs plafond
  CO2 belasting

## Slide 33: Samenvatting
Uw drijfveer
Wat is warmtepomp concept
Beperken warmte gebruik
Afgifte systeem
Type warmtepompen
  Verwarming en warm water route
  Opslag zonnestroom
Kosten – Baten
  Financieel en niet financieel